# Назначение и ограничения применения

## Назначение

Модуль Finger GYM предназначен для предварительной функциональной оценки качества выполнения пациентом стандартизированных упражнений мелкой моторики кисти перед выбором сценария социальной реабилитации в составе аппаратно-программного комплекса.

Модуль регистрирует изображение кисти с веб-камеры, извлекает ключевые точки кисти с использованием MediaPipe Hand Landmarker, рассчитывает инженерные метрики выполнения упражнений, формирует интегральный балл, категорию качества выполнения и рекомендацию по дальнейшему сценарию.

## Не является самостоятельной диагностикой

Модуль не предназначен для самостоятельной постановки диагноза, определения медицинской тактики или замены решения специалиста. Итоговый результат должен рассматриваться как предварительная функциональная оценка и подлежит подтверждению специалистом.

## Целевая эксплуатация

– оператор: специалист или обученный сотрудник, контролирующий условия тестирования;

– пациент: пользователь, выполняющий упражнения кистью;

– среда: локальное рабочее место АПК с веб-камерой, стабильным освещением и однотонным фоном;

– данные: обезличенный идентификатор пациента, параметры сессии, координаты трекинга, метрики, события и итоговый протокол.

## Ограничения

Результат не должен интерпретироваться, если:

– калибровка не пройдена;

– validTrackingRatio < 0.65;

– камера недоступна или видеопоток нестабилен;

– кисть выходит из рабочей зоны кадра;

– условия освещения или фон приводят к устойчивой потере трекинга;

– версия модели или алгоритмов не соответствует верифицированной версии;

– оператор зафиксировал критический дефект или сомнение в пригодности записи.

## Регуляторное допущение

До определения регистрационного маршрута проект ведется в консервативном режиме: как программный компонент, потенциально относимый к медицинскому программному обеспечению при заявлении медицинского назначения.